## ОписТеплотрас
Додаток до рішення Лубенської міської ради від 07.09.2012 року
Теплові мережі, що приймаються до власності територіальної громади м. Лубни та передаються на
баланс ЛКЖЕУ та ЛКПф "Житло"
№ з/р | Найменування об"єкта | Дата введення в експлуатацію (будинку/трубопроводу), рік | Підземна прокладка |  | Надземна прокладка |  | Матеріал труб трубопроводу: стальні (С), поліетиленові (П) | Залишковий термін економічного життя об'єкта, років | Відновна вартість 1 км водоводу, крб. | Фізичний знос, що можна усунути (ремонт: латання, усунення несправностей), % | Фізичний знос, що не можна усунути (норми амортизації, терміни експлуатації), % | Ринкова (залишкова) вартість без урахування ПДВ, грн.
|  |  | Діаметр труби, мм | Довжина водоводу, км | Діаметр труби, мм | Довжина водоводу, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Котельня по вул. Чкалова, 17 (тепломережі що педаються на баланс ЛКЖЕУ)
1 | Володимирський майдан, 6 (транзит) | 1971
|  | 1971 | 159 | 0.013 |  |  | С | 3 | 58000 | 45 | 90 | 1012
2 | вул. Кошового, 2 | 1984
|  | 1984 | 76 | 0.0335 |  |  | С | 3 | 42000 | 30 | 90 | 3051
| гаряче водопостачання | 1984 | 76 | 0.0335 |  |  | С | 3 | 5900 | 30 | 90
| гаряче водопостачання | 1984 | 57 | 0.0335 |  |  | С | 3 | 5400 | 30 | 90
3 | вул. Монастирська, 2а | 1986
|  | 1986 | 76 | 0.0085 |  |  | С | 4 | 42000 | 30 | 86.7 | 811
4 | вул. Монастирська, 2б | 1988
|  | 1988 | 57 | 0.0365 |  |  | С | 6 | 38000 | 25 | 80 | 5079
5 | вул. П. Слинька, 10 | 1991
|  | 1991 | 57 | 0.0225 |  |  | С | 9 | 38000 | 25 | 70 | 4696
6 | вул. Плеханова, 14 | 1890
|  | 1971 | 42 | 0.0115 |  |  | С | 3 | 38000 | 45 | 90 | 587
7 | вул. Плеханова, 16 | 1975
|  | 1975 | 73 | 0.0185 |  |  | С | 3 | 42000 | 40 | 90 | 1444
| гаряче водопостачання | 1975 | 73 | 0.0185 |  |  | С | 3 | 5900 | 40 | 90
| гаряче водопостачання | 1975 | 40 | 0.0185 |  |  | С | 3 | 5400 | 40 | 90
8 | вул. Плеханова, 27 | 1977
|  | 1977 | 60 | 0.0195 |  |  | С | 3 | 38000 | 40 | 90 | 1393
| гаряче водопостачання | 1977 | 57 | 0.0195 |  |  | С | 3 | 5400 | 40 | 90
| гаряче водопостачання | 1977 | 40 | 0.0195 |  |  | С | 3 | 5400 | 40 | 90
9 | теплова камера ТК-17а | 1971
|  | 1971 | 57 | 0.007 |  |  | С | 3 | 38000 | 45 | 90 | 357
10 | вул. Плеханова, 3 | 1900
|  | 1971 | 57 | 0.0065 |  |  | С | 3 | 38000 | 45 | 90 | 332
11 | теплова камера ТК-10а | 1971
|  | 1971 | 51 | 0.025 |  |  | С | 3 | 38000 | 45 | 90 | 1275
12 | вул. Плеханова, 31 | 1917
|  | 1971 | 51 | 0.0065 |  |  | С | 3 | 38000 | 45 | 90 | 332
13 | вул. Радянська, 15 - вул. Радянська, 19 | 1958
|  | 1971 | 76 | 0.017 |  |  | С | 3 | 42000 | 45 | 90 | 959
14 | вул. Радянська, 19 - вул. Радянська, 21 | 1958
|  | 1971 | 89 | 0.008 |  |  | С | 3 | 42000 | 45 | 90 | 451
15 | вул. Радянська, 17 | 1964
|  | 1971 | 89 | 0.0065 |  |  | С | 3 | 42000 | 45 | 90 | 367
16 | вул. Радянська, 28 | 1885
|  | 1971 |  |  | 51 | 0.049 | С | 3 | 52000 | 45 | 90 | 3421
17 | вул. Радянська, 27/49 | 1979
|  | 1979 | 70 | 0.0145 |  |  | С | 3 | 42000 | 35 | 90 | 1214
| гаряче водопостачання | 1979 | 70 | 0.0145 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1979 | 43 | 0.0145 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
18 | вул. Радянська, 39 - Радянська, 41 | 1970
|  | 1971 | 76 | 0.01 |  |  | С | 3 | 42000 | 45 | 90 | 564
19 | вул. Радянська, 45 (транзит) | 1969
|  | 1971 | 159 | 0.013 |  |  | С | 3 | 58000 | 45 | 90 | 1302
| гаряче водопостачання | 1971 | 159 | 0.013 |  |  | С | 3 | 9900 | 45 | 90
| гаряче водопостачання | 1971 | 108 | 0.013 |  |  | С | 3 | 6700 | 45 | 90
20 | вул. Радянська, 5 | 1965
|  | 1971 | 57 | 0.0065 |  |  | С | 3 | 38000 | 45 | 90 | 332
21 | вул. Радянська, 47 (транзит) | 1993
|  | 1993 | 159 | 0.0135 |  |  | С | 11 | 58000 | 20 | 63.3 | 7218
| гаряче водопостачання | 1993 | 159 | 0.0135 |  |  | С | 11 | 9900 | 20 | 63.3
| гаряче водопостачання | 1993 | 108 | 0.0135 |  |  | С | 11 | 6700 | 20 | 63.3
22 | вул. Радянська, 57 | 1980
|  | 1980 | 57 | 0.0085 |  |  | С | 3 | 38000 | 35 | 90 | 659
| гаряче водопостачання | 1980 | 57 | 0.0085 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1980 | 34 | 0.0085 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
23 | учбовий корпус | 1971
|  | 1971 | 89 | 0.014 |  |  | С | 3 | 42000 | 45 | 90 | 789
24 | учбовий корпус (транзит) | 1971
|  | 1971 | 89 | 0.015 |  |  | С | 3 | 42000 | 45 | 90 | 846
25 | учбовий корпус, вул. Тютюника, 16/40 | 1910
|  | 1971 | 89 | 0.0175 |  |  | С | 3 | 42000 | 45 | 90 | 987
26 | вул. Чкалова, 12 | 1979
|  | 1979 | 89 | 0.0345 |  |  | С | 3 | 42000 | 35 | 90 | 2918
| гаряче водопостачання | 1979 | 89 | 0.0345 |  |  | С | 3 | 5900 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1979 | 57 | 0.0345 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
27 | вул. Я. Мудрого, 36 | 1968
|  | 1971 | 89 | 0.0175 |  |  | С | 3 | 42000 | 45 | 90 | 987
28 | вул. Я. Мудрого, 42 | 1972
|  | 1972 | 89 | 0.0065 |  |  | С | 3 | 42000 | 45 | 90 | 367
29 | вул. Я. Мудрого, 47/28 | 1978
|  | 1978 | 89 | 0.0255 |  |  | С | 3 | 42000 | 35 | 90 | 2156
| гаряче водопостачання | 1978 | 76 | 0.0255 |  |  | С | 3 | 5900 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1978 | 57 | 0.0255 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
30 | теплова камера ТК-12б | 1978
|  | 1978 | 219 | 0.06 |  |  | С | 3 | 76000 | 35 | 90 | 8312
| гаряче водопостачання | 1978 | 89 | 0.06 |  |  | С | 3 | 5900 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1978 | 57 | 0.06 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
31 | вул. Я. Мудрого, 47а (1-а секція) | 1992
|  | 1992 | 108 | 0.0095 |  |  | С | 10 | 48000 | 25 | 66.7 | 3435
| гаряче водопостачання | 1992 | 89 | 0.0095 |  |  | С | 10 | 5900 | 25 | 66.7
| гаряче водопостачання | 1992 | 57 | 0.0095 |  |  | С | 10 | 5400 | 25 | 66.7
32 | вул. Я. Мудрого, 47а (2-а секція) | 1993
|  | 1993 | 219 | 0.009 |  |  | С | 11 | 76000 | 20 | 63.3 | 5631
| гаряче водопостачання | 1993 | 42 | 0.009 |  |  | С | 11 | 5900 | 20 | 63.3
| гаряче водопостачання | 1993 | 34 | 0.009 |  |  | С | 11 | 5400 | 20 | 63.3
33 | вул. Я. Мудрого, 47а (2-а секція) | 1994
|  | 1994 | 219 | 0.0075 |  |  | С | 12 | 76000 | 20 | 60 | 4453
34 | вул. Я. Мудрого, 47а (транзит) | 1992
|  | 1992 | 219 | 0.0145 |  |  | С | 10 | 76000 | 25 | 66.7 | 6719
35 | вул. Я. Мудрого, 52 | 1967
|  | 1971 | 61 | 0.0105 |  |  | С | 3 | 38000 | 45 | 90 | 536
36 | вул. Я. Мудрого, 50 | 1968
|  | 1971 | 50 | 0.0095 |  |  | С | 3 | 38000 | 45 | 90 | 485
Котельня по вул. Першотравневій, 34/6 (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
37 | 4-й пров. вул. Садової, 3 (транзит) | 1985
|  | 1985 | 159 | 0.052 |  |  | С | 3 | 58000 | 30 | 90 | 5728
|  | 1985 | 108 | 0.007 |  |  | С | 3 | 48000 | 30 | 90
38 | вул. Ботанічна, 1 | 1981
|  | 1981 | 108 | 0.0085 |  |  | С | 3 | 48000 | 35 | 90 | 647
39 | вул. Гагаріна, 20 (1 черга) | 1993
|  | 1993 | 108 | 0.0035 |  |  | С | 11 | 48000 | 20 | 63.3 | 1204
40 | вул. Гагаріна, 20 (2 черга) | 1994
|  | 1994 | 76 | 0.0045 |  |  | С | 12 | 42000 | 20 | 60 | 1476
41 | вул. Монастирська, 30 | 1958
|  | 1958 | 63 | 0.0055 |  |  | С | 3 | 42000 | 55 | 90 | 254
42 | вул. Монастирська, 64 (транзит) | 1990
|  | 1990 | 108 | 0.0095 |  |  | С | 8 | 48000 | 25 | 73.3 | 2229
43 | вул. Монастирська, 69 | 1985
|  | 1985 | 76 | 0.0075 |  |  | С | 3 | 42000 | 30 | 90 | 538
44 | вул. Монастирська, 74 (транзит) | 1958
|  | 1958 | 159 | 0.014 |  |  | С | 3 | 58000 | 55 | 90 | 892
45 | вул. Першотравнева, 10 | 1961
|  | 1961 | 89 | 0.0095 |  |  | С | 3 | 42000 | 55 | 90 | 438
46 | вул. Першотравнева, 12 | 1960
|  | 1960 | 76 | 0.0135 |  |  | С | 3 | 42000 | 55 | 90 | 623
47 | вул. Першотравнева, 14 | 1958
|  | 1958 | 108 | 0.0265 |  |  | С | 3 | 48000 | 55 | 90 | 1397
48 | вул. Першотравнева, 16 | 1968
|  | 1968 | 89 | 0.0085 |  |  | С | 3 | 42000 | 45 | 90 | 479
49 | вул. Першотравнева, 4 | 1958
|  | 1958 | 76 | 0.0285 |  |  | С | 3 | 42000 | 55 | 90 | 1315
50 | вул. Першотравнева, 6 | 1966
|  | 1966 | 89 | 0.0385 |  |  | С | 3 | 42000 | 50 | 90 | 1974
51 | вул. Першотравнева, 8 | 1961
|  | 1961 | 76 | 0.0115 |  |  | С | 3 | 42000 | 55 | 90 | 531
52 | вул. Садова, 30 | 1993
|  | 1993 | 108 | 0.0265 |  |  | С | 11 | 48000 | 20 | 63.3 | 9117
53 | вул. Щелканова, 14 | 1991
|  | 1991 | 76 | 0.0285 |  |  | С | 9 | 42000 | 25 | 70 | 8265
| гаряче водопостачання | 1991 | 42 | 0.0285 |  |  | С | 9 | 5400 | 25 | 70
| гаряче водопостачання | 1991 | 32 | 0.0285 |  |  | С | 9 | 5400 | 25 | 70
Котельня по вул. Індустріальній, 7 (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
54 | вул. Індустріальна, 10в | 1985
|  | 1985 |  |  | 57 | 0.041 | С | 3 | 52000 | 30 | 90 | 3643
55 | вул. Індустріальна, 10 - вул. Індустріальна, 12 | 1981
|  | 1981 | 89 | 0.051 |  |  | С | 3 | 42000 | 35 | 90 | 3399
Котельня по вул. Комсомольській, 42 (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
56 | теплова камера ТК-20 | 1978
, |  | 1978 | 89 | 0.032 |  |  | С | 3 | 42000 | 35 | 90 | 2133
57 | вул. Вокзальна, 5 | 1962
|  | 1978 | 57 | 0.0165 |  |  | С | 3 | 38000 | 35 | 90 | 1136
| гаряче водопостачання | 1978 | 42 | 0.0165 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
58 | вул. Вокзальна, 7 (транзит) | 1992
|  | 1992 | 159 | 0.0065 |  |  | С | 10 | 58000 | 25 | 66.7 | 4232
|  | 1992 | 63 | 0.0065 |  |  | С | 10 | 38000 | 25 | 66.7
| гаряче водопостачання | 1992 | 43 | 0.013 |  |  | С | 10 | 5400 | 25 | 66.7
59 | вул. Комсомольська, 2 | 1959
|  | 1978 | 57 | 0.0045 |  |  | С | 3 | 38000 | 35 | 90 | 271
60 | вул. Комсомольська, 2 | 1959
|  | 1978 | 57 | 0.0035 |  |  | С | 3 | 38000 | 35 | 90 | 211
61 | вул. Комсомольська, 30 | 1891
|  | 1978 | 57 | 0.0125 |  |  | С | 3 | 38000 | 35 | 90 | 754
62 | вул. Комсомольська, 32 | 1917
|  | 1978 | 32 | 0.0045 |  |  | С | 3 | 38000 | 35 | 90 | 271
63 | спортзал | 1978
|  | 1978 | 57 | 0.004 |  |  | С | 3 | 38000 | 35 | 90 | 241
64 | спортзал (транзит) | 1978
|  | 1978 | 57 | 0.028 |  |  | С | 3 | 38000 | 35 | 90 | 1688
65 | спортзал , вул. Комсомольська, 4 | 1978
|  | 1978 | 57 | 0.0265 |  |  | С | 3 | 38000 | 35 | 90 | 1598
66 | пров. Комсомольської, 4 | 1973
|  | 1978 | 108 | 0.007 |  |  | С | 3 | 48000 | 35 | 90 | 659
| гаряче водопостачання | 1978 | 76 | 0.007 |  |  | С | 3 | 5900 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1978 | 57 | 0.007 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
67 | пров. Комсомольської, 4 (транзит) | 1978
|  | 1978 | 108 | 0.0125 |  |  | С | 3 | 48000 | 35 | 90 | 1176
| гаряче водопостачання | 1978 | 76 | 0.0125 |  |  | С | 3 | 5900 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1978 | 57 | 0.0125 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
68 | пров. Комсомольської, 4 - Комсомольська, 18 | 1975
|  | 1978 | 108 | 0.0605 |  |  | С | 3 | 48000 | 35 | 90 | 5692
| гаряче водопостачання | 1978 | 76 | 0.0605 |  |  | С | 3 | 5900 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1978 | 57 | 0.0605 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
69 | пров. Комунарівської, 4 | 1936
|  | 1978 | 57 | 0.0225 |  |  | С | 3 | 38000 | 35 | 90 | 1357
70 | теплова камера ТК-15б | 1978
|  | 1978 | 57 | 0.018 |  |  | С | 3 | 38000 | 35 | 90 | 1085
71 | вул. Радянська, 100 | 1954
|  | 1978 | 57 | 0.0165 |  |  | С | 3 | 38000 | 35 | 90 | 995
72 | вул. Радянська, 102 | 1933
|  | 1978 | 57 | 0.0105 |  |  | С | 3 | 38000 | 35 | 90 | 633
73 | вул. Радянська, 106а | 1981
|  | 1981 | 76 | 0.0185 |  |  | С | 3 | 42000 | 35 | 90 | 1565
| гаряче водопостачання | 1981 | 76 | 0.0185 |  |  | С | 3 | 5900 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1981 | 57 | 0.0185 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
74 | вул. Радянська, 117 | 1930
|  | 1978 | 57 | 0.0265 |  |  | С | 3 | 38000 | 35 | 90 | 1598
75 | вул. Радянська, 117 | 1930
| гаряче водопостачання | 1978 | 42 | 0.0085 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90 | 146
| гаряче водопостачання | 1978 | 42 | 0.0085 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
76 | вул. Радянська, 127 | 1959
|  | 1978 | 76 | 0.0305 |  |  | С | 3 | 42000 | 35 | 90 | 2033
77 | вул. Радянська, 61 (транзит) | 1982
| гаряче водопостачання | 1982 | 108 | 0.017 |  |  | С | 3 | 6700 | 35 | 90 | 340
| гаряче водопостачання | 1982 | 76 | 0.017 |  |  | С | 3 | 5900 | 35 | 90
78 | вул. Радянська, 63 | 1982
|  | 1982 | 57 | 0.0085 |  |  | С | 3 | 38000 | 35 | 90 | 659
| гаряче водопостачання | 1982 | 50 | 0.0085 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1982 | 50 | 0.0085 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
79 | вул. Радянська, 65 | 1983
|  | 1983 | 89 | 0.0155 |  |  | С | 3 | 42000 | 30 | 90 | 1398
| гаряче водопостачання | 1983 | 60 | 0.0155 |  |  | С | 3 | 5400 | 30 | 90
| гаряче водопостачання | 1983 | 57 | 0.0155 |  |  | С | 3 | 5400 | 30 | 90
80 | вул. Радянська, 85 | 1959
|  | 1978 | 108 | 0.007 |  |  | С | 3 | 48000 | 35 | 90 | 533
81 | вул. Радянська, 85 (транзит) | 1978
|  | 1978 | 108 | 0.043 |  |  | С | 3 | 48000 | 35 | 90 | 3275
82 | вул. Радянська, 85 - вул. Радянська, 89 | 1978
|  | 1978 | 76 | 0.0165 |  |  | С | 3 | 42000 | 35 | 90 | 1100
83 | вул. Радянська, 91 | 1967
|  | 1978 | 57 | 0.008 |  |  | С | 3 | 38000 | 35 | 90 | 482
84 | вул. Радянська, 93 (транзит) | 1971
|  | 1978 | 159 | 0.0125 |  |  | С | 3 | 58000 | 35 | 90 | 1364
| гаряче водопостачання | 1978 | 63 | 0.0125 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1978 | 40 | 0.0125 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
Котельня по вул. Осипенко, 48в (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
85 | вул. Прикордонників, 60а | 1999
|  | 1999 | 127 | 0.0085 |  |  | С | 17 | 56000 | 15 | 43.3 | 6780
| гаряче водопостачання | 1999 | 89 | 0.0085 |  |  | С | 17 | 5900 | 15 | 43.3
| гаряче водопостачання | 1999 | 89 | 0.0085 |  |  | С | 17 | 5900 | 15 | 43.3
86 | вул. П. Слинька, 147б | 1994
|  | 1994 | 89 | 0.0555 |  |  | С | 12 | 42000 | 20 | 60 | 18209
Котельня по вул. Інститутська, 3а (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
87 | вул. Я. Мудрого, 28 (транзит) | 1969
|  | 1969 | 110 | 0.035 |  |  | С | 3 | 48000 | 45 | 90 | 2533
| гаряче водопостачання | 1969 | 89 | 0.035 |  |  | С | 3 | 5900 | 45 | 90
Котельня по вул. Толстого, 87 (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
88 | 2-й пров. вул. Толстого, 4 | 1972
|  | 1972 | 89 | 0.0335 |  |  | С | 3 | 42000 | 45 | 90 | 1889
89 | 2-й пров. вул. Толстого, 6 | 1973
|  | 1973 | 57 | 0.0085 |  |  | С | 3 | 38000 | 40 | 90 | 473
90 | вул. Авіаторська, 46 | 1975
|  | 1975 | 57 | 0.0065 |  |  | С | 3 | 38000 | 40 | 90 | 362
91 | вул. Драгоманова, 36/2 | 1996
|  | 1996 | 108 | 0.0285 |  |  | С | 14 | 48000 | 20 | 53.3 | 15284
| гаряче водопостачання | 1996 | 57 | 0.0285 |  |  | С | 14 | 5400 | 20 | 53.3
| гаряче водопостачання | 1996 | 40 | 0.0285 |  |  | С | 14 | 5400 | 20 | 53.3
92 | вул. Мічуріна, 10 | 1971
|  | 1971 | 76 | 0.0135 |  |  | С | 3 | 42000 | 45 | 90 | 761
93 | вул. Сірика, 4б | 1988
|  | 1988 | 108 | 0.008 |  |  | С | 6 | 48000 | 25 | 80 | 1737
| гаряче водопостачання | 1988 | 89 | 0.008 |  |  | С | 6 | 5900 | 25 | 80
| гаряче водопостачання | 1988 | 62 | 0.008 |  |  | С | 6 | 5400 | 25 | 80
94 | вул. Сірика, 4 м | 1988
|  | 1988 | 89 | 0.0025 |  |  | С | 6 | 42000 | 25 | 80 | 482
| гаряче водопостачання | 1988 | 43 | 0.0025 |  |  | С | 6 | 5400 | 25 | 80
| гаряче водопостачання | 1988 | 43 | 0.0025 |  |  | С | 6 | 5400 | 25 | 80
95 | вул. Сірика, 4 (транзит) | 1988
|  | 1988 | 108 | 0.03 |  |  | С | 6 | 48000 | 25 | 80 | 6514
| гаряче водопостачання | 1988 | 89 | 0.03 |  |  | С | 6 | 5900 | 25 | 80
| гаряче водопостачання | 1988 | 62 | 0.03 |  |  | С | 6 | 5400 | 25 | 80
96 | вул. Сірика, 4 - вул. Сірика, 2 | 1988
|  | 1988 | 89 | 0.0085 |  |  | С | 6 | 42000 | 25 | 80 | 1659
| гаряче водопостачання | 1988 | 76 | 0.0085 |  |  | С | 6 | 5900 | 25 | 80
| гаряче водопостачання | 1988 | 57 | 0.0085 |  |  | С | 6 | 5400 | 25 | 80
97 | вул. Толстого, 81 | 1976
|  | 1976 | 76 | 0.0305 |  |  | С | 3 | 42000 | 40 | 90 | 1876
98 | вул. Толстого, 83 | 1977 | [9 empty] | 0
|  | 1977 | 89 | 0.0105 |  |  | С | 3 | 42000 | 40 | 90 | 646
Котельня на Володимирському майдані, 3а (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
99 | Володимирський майдан, 22/2 | 1964
|  | 1964 | 76 | 0.0085 |  |  | С | 3 | 42000 | 50 | 90 | 436
100 | Володимирський майдан, 26/2 - Володимирський майдан, 24/1 | 1956
|  | 1956 | 57 | 0.009 |  |  | С | 3 | 38000 | 0 | 90 | 835
101 | Володимирський майдан, 26/2 | 1960
|  | 1960 | 108 | 0.0145 |  |  | С | 3 | 48000 | 55 | 90 | 765
102 | вул. Достоєвського, 5 | 1986
|  | 1986 | 89 | 0.0105 |  |  | С | 4 | 42000 | 30 | 86.7 | 1260
| гаряче водопостачання | 1986 | 57 | 0.0105 |  |  | С | 4 | 5400 | 30 | 86.7
| гаряче водопостачання | 1986 | 57 | 0.0105 |  |  | С | 4 | 5400 | 30 | 86.7
103 | вул. Старотроїцька, 4 | 1988
|  | 1988 | 108 | 0.0165 |  |  | С | 6 | 48000 | 25 | 80 | 3552
| гаряче водопостачання | 1988 | 89 | 0.0165 |  |  | С | 6 | 5400 | 25 | 80
| гаряче водопостачання | 1988 | 57 | 0.0165 |  |  | С | 6 | 5400 | 25 | 80
104 | вул. І. Франка, 4 | 1971
|  | 1971 | 89 | 0.0095 |  |  | С | 3 | 42000 | 45 | 90 | 536
Котельня по вул. П'ятикопа, 20 (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
105 | теплова камера ТК-27 | 1976
|  | 1976 | 108 | 0.024 |  |  | С | 3 | 48000 | 40 | 90 | 1687
106 | теплова камера ТК-28 | 1976
|  | 1976 | 108 | 0.014 |  |  | С | 3 | 48000 | 40 | 90 | 984
107 | вул. Драгоманова, 13 | 1976
|  | 1976 | 89 | 0.0105 |  |  | С | 3 | 42000 | 40 | 90 | 646
108 | вул. Драгоманова, 13а | 1985
|  | 1985 | 108 | 0.0265 |  |  | С | 3 | 48000 | 30 | 90 | 2174
Котельня по пров. вул. Червоноармійській, 29в (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
109 | вул. Червоноармійська, 9 (транзит) | 1984
|  | 1984 | 133 | 0.0061 |  |  | С | 3 | 56000 | 30 | 90 | 7585
| гаряче водопостачання | 1984 | 89 | 0.0061 |  |  | С | 3 | 5900 | 30 | 90
| гаряче водопостачання | 1984 | 57 | 0.0061 |  |  | С | 3 | 5400 | 30 | 90
| гаряче водопостачання | 1984 | 108 | 0.0092 |  |  | С | 3 | 6700 | 30 | 90
|  | 1984 | 159 | 0.056 |  |  | С | 3 | 58000 | 30 | 90
| гаряче водопостачання | 1984 | 89 | 0.056 |  |  | С | 3 | 5900 | 30 | 90
| гаряче водопостачання | 1984 | 133 | 0.0468 |  |  | С | 3 | 8300 | 30 | 90
110 | вул. Червоноармійська, 3 (транзит) | 1978
|  | 1978 | 219 | 0.0116 |  |  | С | 3 | 76000 | 35 | 90 | 1762
| гаряче водопостачання | 1978 | 159 | 0.0116 |  |  | С | 3 | 12500 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1978 | 89 | 0.0116 |  |  | С | 3 | 7200 | 35 | 90
111 | вул. Червоноармійська, 9а (транзит) | 1982
|  | 1982 | 76 | 0.024 |  |  | С | 3 | 42000 | 35 | 90 | 3345
|  | 1982 | 102 | 0.0145 |  |  | С | 3 | 48000 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1982 | 57 | 0.0375 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1982 | 52 | 0.0375 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
112 | вул. Червоноармійська, 7 (транзит) | 1980
| гаряче водопостачання | 1980 | 159 | 0.003 |  |  | С | 3 | 9900 | 35 | 90 | 8068
| гаряче водопостачання | 1980 | 108 | 0.002 |  |  | С | 3 | 6700 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1980 | 76 | 0.0065 |  |  | С | 3 | 5900 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1980 | 90 | 0.0025 |  |  | С | 3 | 5900 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1980 | 89 | 0.002 |  |  | С | 3 | 5900 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1980 | 76 | 0.0035 |  |  | С | 3 | 5900 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1980 | 57 | 0.0065 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1980 | 63 | 0.0025 |  |  | С | 3 | 5400 | 35 | 90
|  | 1980 | 159 | 0.0116 |  |  | С | 3 | 58000 | 35 | 90
|  | 1980 | 159 | 0.058 |  |  | С | 3 | 58000 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1980 | 133 | 0.058 |  |  | С | 3 | 8300 | 35 | 90
| гаряче водопостачання | 1980 | 108 | 0.058 |  |  | С | 3 | 6700 | 35 | 90
113 | вул. Червоноармійська, 4 (транзит) | 1988
|  | 1988 | 108 | 0.1032 |  |  | С | 6 | 48000 | 25 | 80 | 18139
Разом тепломережі, що передаються на баланс ЛК ЖЕУ | [11 empty] | 269230
Інші теплові мережі ( передаються на баланс ЛКПф "Житло")
114 | вул. Індустріальна, 10б | 1982
|  | 1982 |  |  | 76 | 0.0541 | С | 3 | 42000 | 35 | 90 | 3605
115 | вул. Комсомольська, 44 | 1976
|  | 1976 | 63 | 0.0565 |  |  | С | 3 | 38000 | 40 | 90 | 3683
|  | 1976 | 60 | 0.0565 |  |  | С | 3 | 6500 | 40 | 90
116 | вул. Плеханова, 5 | 1985
|  | 1985 | 89 | 0.0212 |  |  | С | 3 | 42000 | 30 | 90 | 6330
| гаряче водопостачання | 2008 | 63 | 0.0212 |  |  | П | 46 | 5620 | 5 | 8
| гаряче водопостачання | 2008 | 50 | 0.0212 |  |  | П | 46 | 5010 | 5 | 8
117 | пл. Привокзальна, 1а | 1986
|  | 1986 | 159 | 0.01165 |  |  | С | 4 | 58000 | 30 | 86.7 | 2058
| гаряче водопостачання | 1986 | 150 | 0.01165 |  |  | С | 4 | 12500 | 30 | 86.7
| гаряче водопостачання | 1986 | 89 | 0.01165 |  |  | С | 4 | 7200 | 30 | 86.7
118 | вул. Радянська, 101 | 1979
|  | 1979 | 108 | 0.0284 |  |  | С | 3 | 48000 | 35 | 90 | 2456
| гаряче водопостачання | 1979 | 57 | 0.0284 |  |  | С | 3 | 6500 | 35 | 90
119 | вул. Радянська, 103 | 1975
|  | 1975 | 159 | 0.0126 |  |  | С | 3 | 58000 | 40 | 90 | 1399
| гаряче водопостачання | 1975 | 138 | 0.0126 |  |  | С | 3 | 10600 | 40 | 90
| гаряче водопостачання | 1975 | 83 | 0.0126 |  |  | С | 3 | 7200 | 40 | 90
120 | вул. Радянська, 106 | 1975
|  | 1975 | 57 | 0.005 |  |  | С | 3 | 38000 | 40 | 90 | 836
|  | 2010 | 57 | 0.005 |  |  | П | 48 | 5010 | 5 | 4
121 | вул. Радянська, 113 | 1970
|  | 1970 | 159 | 0.0126 |  |  | С | 3 | 58000 | 45 | 90 | 1314
| гаряче водопостачання | 1970 | 159 | 0.0126 |  |  | С | 3 | 12500 | 45 | 90
| гаряче водопостачання | 1970 | 89 | 0.0126 |  |  | С | 3 | 7200 | 45 | 90
122 | вул. Радянська, 115 | 1969
|  | 1969 | 76 | 0.0401 |  |  | С | 3 | 42000 | 45 | 90 | 3512
|  | 1969 | 159 | 0.012 |  |  | С | 3 | 58000 | 45 | 90
| гаряче водопостачання | 1969 | 159 | 0.012 |  |  | С | 3 | 12500 | 45 | 90
| гаряче водопостачання | 1969 | 76 | 0.012 |  |  | С | 3 | 7200 | 45 | 90
123 | вул. Радянська, 95 | 1972
#REF! |  | 1972 | 159 | 0.0126 |  |  | С | 3 | 58000 | 45 | 90 | 2339
#REF! | гаряче водопостачання | 1972 | 63 | 0.0126 |  |  | С | 3 | 6500 | 45 | 90
#REF! | гаряче водопостачання | 2007 | 40 | 0.0126 |  |  | П | 45 | 5010 | 10 | 10
124 | вул. Радянська, 97 | 1974
#REF! |  | 1974 | 159 | 0.0127 |  |  | С | 3 | 58000 | 40 | 90 | 2058
#REF! | гаряче водопостачання | 1974 | 76 | 0.0088 |  |  | С | 3 | 7200 | 40 | 90
#REF! | гаряче водопостачання | 1974 | 57 | 0.0088 |  |  | С | 3 | 6500 | 40 | 90
#REF! | гаряче водопостачання | 2006 | 63 | 0.0039 |  |  | П | 44 | 5620 | 10 | 12
#REF! | гаряче водопостачання | 2006 | 40 | 0.0039 |  |  | П | 44 | 5010 | 10 | 12
125 | вул. Радянська, 98а | 1993
#REF! |  | 1993 | 89 | 0.0606 |  |  | С | 11 | 42000 | 20 | 63.3 | 18242
126 | вул. Радянська, 99 | 1971
#REF! |  | 1971 | 127 | 0.0025 |  |  | С | 3 | 56000 | 45 | 90 | 460
#REF! | гаряче водопостачання | 2006 | 63 | 0.0025 |  |  | П | 44 | 5620 | 10 | 12
127 | пров. вул. Червоноармійської, 1б | 1984
#REF! |  | 1984 | 89 | 0.0153 |  |  | С | 3 | 42000 | 30 | 90 | 1456
#REF! | гаряче водопостачання | 1984 | 76 | 0.0153 |  |  | С | 3 | 7200 | 30 | 90
#REF! | гаряче водопостачання | 1984 | 57 | 0.0153 |  |  | С | 3 | 6500 | 30 | 90
128 | вул. Шевченка, 13 | 1966
#REF! |  | 2006 | 76 | 0.079 |  |  | С | 24 | 42000 | 10 | 20 | 58318
Разом тепломережі, що передаються на баланс ЛКПф "Житло" | [11 empty] | 108066
Разом по тепломережах: | [11 empty] | 377296
| Секретар міської ради | [8 empty] | І.І.Карпець

## РозрахТеплотрас
Додаток 2
Розрахунок ринкової вартості теплових мереж за витратним підходом:
Тепломережі
Котельня по вул. Чкалова, 17 (тепломережі що педаються на баланс ЛКЖЕУ)
1 | Володимирський майдан, 6 (транзит)
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,013 км | 0,013 х 58000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 1012 | 1012 | 18406 | 18406
2 | вул. Кошового, 2
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0335 км | 0,0335 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 2404 | 3051 | 34347 | 43588
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0335 км | 0,0335 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 338 |  | 4825
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0335 км | 0,0335 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 309 |  | 4416
3 | вул. Монастирська, 2а
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 86,7/100) = | 811 | 811 | 8715 | 8715
4 | вул. Монастирська, 2б
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0365 км | 0,0365 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 5079 | 5079 | 33859 | 33859
5 | вул. П. Слинька, 10
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0225 км | 0,0225 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 70/100) = | 4696 | 4696 | 20872 | 20872
6 | вул. Плеханова, 14
|  | Діаметр труби 42 мм, довжина 0,0115 км | 0,0115 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 587 | 587 | 10668 | 10668
7 | вул. Плеханова, 16
|  | Діаметр труби 73 мм, довжина 0,0185 км | 0,0185 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 1138 | 1444 | 18968 | 24072
|  | Діаметр труби 73 мм, довжина 0,0185 км | 0,0185 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 160 |  | 2665
|  | Діаметр труби 40 мм, довжина 0,0185 км | 0,0185 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 146 |  | 2439
8 | вул. Плеханова, 27
|  | Діаметр труби 60 мм, довжина 0,0195 км | 0,0195 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 1085 | 1393 | 18089 | 23231
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0195 км | 0,0195 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 154 |  | 2571
|  | Діаметр труби 40 мм, довжина 0,0195 км | 0,0195 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 154 |  | 2571
9 | теплова камера ТК-17а
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,007 км | 0,007 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 357 | 357 | 6493 | 6493
10 | вул. Плеханова, 3
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0065 км | 0,0065 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 332 | 332 | 6030 | 6030
11 | теплова камера ТК-10а
|  | Діаметр труби 51 мм, довжина 0,025 км | 0,025 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 1275 | 1275 | 23191 | 23191
12 | вул. Плеханова, 31
|  | Діаметр труби 51 мм, довжина 0,0065 км | 0,0065 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 332 | 332 | 6030 | 6030
13 | вул. Радянська, 15 - вул. Радянська, 19
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,017 км | 0,017 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 959 | 959 | 17430 | 17430
14 | вул. Радянська, 19 - вул. Радянська, 21
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,008 км | 0,008 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 451 | 451 | 8202 | 8202
15 | вул. Радянська, 17
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0065 км | 0,0065 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 367 | 367 | 6664 | 6664
16 | вул. Радянська, 28
|  | Діаметр труби 51 мм, довжина 0,049 км | 0,049 х 52000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 3421 | 3421 | 62200 | 62200
17 | вул. Радянська, 27/49
|  | Діаметр труби 70 мм, довжина 0,0145 км | 0,0145 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 966 | 1214 | 14867 | 18689
|  | Діаметр труби 70 мм, довжина 0,0145 км | 0,0145 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 124 |  | 1911
|  | Діаметр труби 43 мм, довжина 0,0145 км | 0,0145 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 124 |  | 1911
18 | вул. Радянська, 39 - Радянська, 41
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,01 км | 0,01 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 564 | 564 | 10253 | 10253
19 | вул. Радянська, 45 (транзит)
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,013 км | 0,013 х 58000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 1012 | 1302 | 18406 | 23674
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,013 км | 0,013 х 9900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 173 |  | 3142
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,013 км | 0,013 х 6700 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 117 |  | 2126
20 | вул. Радянська, 5
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0065 км | 0,0065 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 332 | 332 | 6030 | 6030
21 | вул. Радянська, 47 (транзит)
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,0135 км | 0,0135 х 58000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 20/100) х (1 - 63,3/100) = | 5612 | 7218 | 19114 | 24585
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,0135 км | 0,0135 х 9900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 20/100) х (1 - 63,3/100) = | 958 |  | 3263
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,0135 км | 0,0135 х 6700 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 20/100) х (1 - 63,3/100) = | 648 |  | 2208
22 | вул. Радянська, 57
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 513 | 659 | 7885 | 10125
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 73 |  | 1120
|  | Діаметр труби 34 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 73 |  | 1120
23 | учбовий корпус
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,014 км | 0,014 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 789 | 789 | 14354 | 14354
24 | учбовий корпус (транзит)
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,015 км | 0,015 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 846 | 846 | 15379 | 15379
25 | учбовий корпус, вул. Тютюника, 16/40
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0175 км | 0,0175 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 987 | 987 | 17942 | 17942
26 | вул. Чкалова, 12
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0345 км | 0,0345 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 2299 | 2918 | 35372 | 44889
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0345 км | 0,0345 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 323 |  | 4969
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0345 км | 0,0345 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 296 |  | 4548
27 | вул. Я. Мудрого, 36
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0175 км | 0,0175 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 987 | 987 | 17942 | 17942
28 | вул. Я. Мудрого, 42
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0065 км | 0,0065 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 367 | 367 | 6664 | 6664
29 | вул. Я. Мудрого, 47/28
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0255 км | 0,0255 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 1699 | 2156 | 26145 | 33179
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0255 км | 0,0255 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 239 |  | 3673
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0255 км | 0,0255 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 218 |  | 3361
30 | теплова камера ТК-12б
|  | Діаметр труби 219 мм, довжина 0,06 км | 0,06 х 76000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 7236 | 8312 | 111316 | 127867
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,06 км | 0,06 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 562 |  | 8642
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,06 км | 0,06 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 514 |  | 7909
31 | вул. Я. Мудрого, 47а (1-а секція)
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,0095 км | 0,0095 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 66,7/100) = | 2780 | 3435 | 11132 | 13752
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0095 км | 0,0095 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 66,7/100) = | 342 |  | 1368
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0095 км | 0,0095 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 66,7/100) = | 313 |  | 1252
32 | вул. Я. Мудрого, 47а (2-а секція)
|  | Діаметр труби 219 мм, довжина 0,009 км | 0,009 х 76000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 20/100) х (1 - 63,3/100) = | 4902 | 5631 | 16697 | 19179
|  | Діаметр труби 42 мм, довжина 0,009 км | 0,009 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 20/100) х (1 - 63,3/100) = | 381 |  | 1296
|  | Діаметр труби 34 мм, довжина 0,009 км | 0,009 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 20/100) х (1 - 63,3/100) = | 348 |  | 1186
33 | вул. Я. Мудрого, 47а (2-а секція)
|  | Діаметр труби 219 мм, довжина 0,0075 км | 0,0075 х 76000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 20/100) х (1 - 60/100) = | 4453 | 4453 | 13914 | 13914
34 | вул. Я. Мудрого, 47а (транзит)
|  | Діаметр труби 219 мм, довжина 0,0145 км | 0,0145 х 76000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 66,7/100) = | 6719 | 6719 | 26901 | 26901
35 | вул. Я. Мудрого, 52
|  | Діаметр труби 61 мм, довжина 0,0105 км | 0,0105 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 536 | 536 | 9740 | 9740
36 | вул. Я. Мудрого, 50
|  | Діаметр труби 50 мм, довжина 0,0095 км | 0,0095 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 485 | 485 | 8813 | 8813
Котельня по вул. Першотравневій, 34/6 (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
37 | 4-й пров. вул. Садової, 3 (транзит)
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,052 км | 0,052 х 58000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 5154 | 5728 | 73625 | 81827
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,007 км | 0,007 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 574 |  | 8202
38 | вул. Ботанічна, 1
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 647 | 647 | 9960 | 9960
39 | вул. Гагаріна, 20 (1 черга)
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,0035 км | 0,0035 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 20/100) х (1 - 63,3/100) = | 1204 | 1204 | 4101 | 4101
40 | вул. Гагаріна, 20 (2 черга)
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0045 км | 0,0045 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 20/100) х (1 - 60/100) = | 1476 | 1476 | 4614 | 4614
41 | вул. Монастирська, 30
|  | Діаметр труби 63 мм, довжина 0,0055 км | 0,0055 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 55/100) х (1 - 90/100) = | 254 | 254 | 5639 | 5639
42 | вул. Монастирська, 64 (транзит)
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,0095 км | 0,0095 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 73,3/100) = | 2229 | 2229 | 11132 | 11132
43 | вул. Монастирська, 69
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0075 км | 0,0075 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 538 | 538 | 7690 | 7690
44 | вул. Монастирська, 74 (транзит)
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,014 км | 0,014 х 58000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 55/100) х (1 - 90/100) = | 892 | 892 | 19822 | 19822
45 | вул. Першотравнева, 10
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0095 км | 0,0095 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 55/100) х (1 - 90/100) = | 438 | 438 | 9740 | 9740
46 | вул. Першотравнева, 12
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0135 км | 0,0135 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 55/100) х (1 - 90/100) = | 623 | 623 | 13841 | 13841
47 | вул. Першотравнева, 14
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,0265 км | 0,0265 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 55/100) х (1 - 90/100) = | 1397 | 1397 | 31051 | 31051
48 | вул. Першотравнева, 16
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 479 | 479 | 8715 | 8715
49 | вул. Першотравнева, 4
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0285 км | 0,0285 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 55/100) х (1 - 90/100) = | 1315 | 1315 | 29220 | 29220
50 | вул. Першотравнева, 6
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0385 км | 0,0385 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 50/100) х (1 - 90/100) = | 1974 | 1974 | 39473 | 39473
51 | вул. Першотравнева, 8
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0115 км | 0,0115 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 55/100) х (1 - 90/100) = | 531 | 531 | 11791 | 11791
52 | вул. Садова, 30
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,0265 км | 0,0265 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 20/100) х (1 - 63,3/100) = | 9117 | 9117 | 31051 | 31051
53 | вул. Щелканова, 14
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0285 км | 0,0285 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 70/100) = | 6575 | 8265 | 29220 | 36734
|  | Діаметр труби 42 мм, довжина 0,0285 км | 0,0285 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 70/100) = | 845 |  | 3757
|  | Діаметр труби 32 мм, довжина 0,0285 км | 0,0285 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 70/100) = | 845 |  | 3757
Котельня по вул. Індустріальній, 7 (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
54 | вул. Індустріальна, 10в
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,041 км | 0,041 х 52000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 3643 | 3643 | 52045 | 52045
55 | вул. Індустріальна, 10 - вул. Індустріальна, 12
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,051 км | 0,051 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 3399 | 3399 | 52289 | 52289
Котельня по вул. Комсомольській, 42 (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
56 | теплова камера ТК-20
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,032 км | 0,032 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 2133 | 2133 | 32809 | 32809
57 | вул. Вокзальна, 5
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0165 км | 0,0165 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 995 | 1136 | 15306 | 17481
|  | Діаметр труби 42 мм, довжина 0,0165 км | 0,0165 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 141 |  | 2175
58 | вул. Вокзальна, 7 (транзит)
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,0065 км | 0,0065 х 58000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 66,7/100) = | 2298 | 4232 | 9203 | 16947
|  | Діаметр труби 63 мм, довжина 0,0065 км | 0,0065 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 66,7/100) = | 1506 |  | 6030
|  | Діаметр труби 43 мм, довжина 0,013 км | 0,013 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 66,7/100) = | 428 |  | 1714
59 | вул. Комсомольська, 2
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0045 км | 0,0045 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 271 | 271 | 4174 | 4174
60 | вул. Комсомольська, 2
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0035 км | 0,0035 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 211 | 211 | 3247 | 3247
61 | вул. Комсомольська, 30
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0125 км | 0,0125 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 754 | 754 | 11595 | 11595
62 | вул. Комсомольська, 32
|  | Діаметр труби 32 мм, довжина 0,0045 км | 0,0045 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 271 | 271 | 4174 | 4174
63 | спортзал
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,004 км | 0,004 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 241 | 241 | 3711 | 3711
64 | спортзал (транзит)
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,028 км | 0,028 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 1688 | 1688 | 25974 | 25974
65 | спортзал , вул. Комсомольська, 4
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0265 км | 0,0265 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 1598 | 1598 | 24582 | 24582
66 | пров. Комсомольської, 4
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,007 км | 0,007 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 533 | 659 | 8202 | 10133
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,007 км | 0,007 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 66 |  | 1008
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,007 км | 0,007 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 60 |  | 923
67 | пров. Комсомольської, 4 (транзит)
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,0125 км | 0,0125 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 952 | 1176 | 14647 | 18095
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0125 км | 0,0125 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 117 |  | 1800
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0125 км | 0,0125 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 107 |  | 1648
68 | пров. Комсомольської, 4 - Комсомольська, 18
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,0605 км | 0,0605 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 4608 | 5692 | 70891 | 87580
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0605 км | 0,0605 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 566 |  | 8714
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0605 км | 0,0605 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 518 |  | 7975
69 | пров. Комунарівської, 4
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0225 км | 0,0225 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 1357 | 1357 | 20872 | 20872
70 | теплова камера ТК-15б
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,018 км | 0,018 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 1085 | 1085 | 16697 | 16697
71 | вул. Радянська, 100
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0165 км | 0,0165 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 995 | 995 | 15306 | 15306
72 | вул. Радянська, 102
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0105 км | 0,0105 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 633 | 633 | 9740 | 9740
73 | вул. Радянська, 106а
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0185 км | 0,0185 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 1233 | 1565 | 18968 | 24072
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0185 км | 0,0185 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 173 |  | 2665
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0185 км | 0,0185 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 159 |  | 2439
74 | вул. Радянська, 117
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0265 км | 0,0265 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 1598 | 1598 | 24582 | 24582
75 | вул. Радянська, 117
|  | Діаметр труби 42 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 73 | 146 | 1120 | 2240
|  | Діаметр труби 42 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 73 |  | 1120
76 | вул. Радянська, 127
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0305 км | 0,0305 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 2033 | 2033 | 31271 | 31271
77 | вул. Радянська, 61 (транзит)
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,017 км | 0,017 х 6700 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 181 | 340 | 2780 | 5228
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,017 км | 0,017 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 159 |  | 2448
78 | вул. Радянська, 63
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 513 | 659 | 7885 | 10125
|  | Діаметр труби 50 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 73 |  | 1120
|  | Діаметр труби 50 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 73 |  | 1120
79 | вул. Радянська, 65
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0155 км | 0,0155 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 1112 | 1398 | 15892 | 19978
|  | Діаметр труби 60 мм, довжина 0,0155 км | 0,0155 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 143 |  | 2043
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0155 км | 0,0155 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 143 |  | 2043
80 | вул. Радянська, 85
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,007 км | 0,007 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 533 | 533 | 8202 | 8202
81 | вул. Радянська, 85 (транзит)
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,043 км | 0,043 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 3275 | 3275 | 50385 | 50385
82 | вул. Радянська, 85 - вул. Радянська, 89
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0165 км | 0,0165 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 1100 | 1100 | 16917 | 16917
83 | вул. Радянська, 91
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,008 км | 0,008 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 482 | 482 | 7421 | 7421
84 | вул. Радянська, 93 (транзит)
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,0125 км | 0,0125 х 58000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 1150 | 1364 | 17698 | 20994
|  | Діаметр труби 63 мм, довжина 0,0125 км | 0,0125 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 107 |  | 1648
|  | Діаметр труби 40 мм, довжина 0,0125 км | 0,0125 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 107 |  | 1648
Котельня по вул. Осипенко, 48в (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
85 | вул. Прикордонників, 60а
|  | Діаметр труби 127 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 56000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 15/100) х (1 - 43,3/100) = | 5600 | 6780 | 11620 | 14068
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 15/100) х (1 - 43,3/100) = | 590 |  | 1224
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 15/100) х (1 - 43,3/100) = | 590 |  | 1224
86 | вул. П. Слинька, 147б
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0555 км | 0,0555 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 20/100) х (1 - 60/100) = | 18209 | 18209 | 56903 | 56903
Котельня по вул. Інститутська, 3а (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
87 | вул. Я. Мудрого, 28 (транзит)
|  | Діаметр труби 110 мм, довжина 0,035 км | 0,035 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 2256 | 2533 | 41011 | 46052
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,035 км | 0,035 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 277 |  | 5041
Котельня по вул. Толстого, 87 (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
88 | 2-й пров. вул. Толстого, 4
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0335 км | 0,0335 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 1889 | 1889 | 34347 | 34347
89 | 2-й пров. вул. Толстого, 6
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 473 | 473 | 7885 | 7885
90 | вул. Авіаторська, 46
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0065 км | 0,0065 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 362 | 362 | 6030 | 6030
91 | вул. Драгоманова, 36/2
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,0285 км | 0,0285 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 20/100) х (1 - 53,3/100) = | 12476 | 15284 | 33395 | 40909
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0285 км | 0,0285 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 20/100) х (1 - 53,3/100) = | 1404 |  | 3757
|  | Діаметр труби 40 мм, довжина 0,0285 км | 0,0285 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 20/100) х (1 - 53,3/100) = | 1404 |  | 3757
92 | вул. Мічуріна, 10
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0135 км | 0,0135 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 761 | 761 | 13841 | 13841
93 | вул. Сірика, 4б
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,008 км | 0,008 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 1406 | 1737 | 9374 | 11581
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,008 км | 0,008 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 173 |  | 1152
|  | Діаметр труби 62 мм, довжина 0,008 км | 0,008 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 158 |  | 1055
94 | вул. Сірика, 4 м
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0025 км | 0,0025 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 384 | 482 | 2563 | 3223
|  | Діаметр труби 43 мм, довжина 0,0025 км | 0,0025 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 49 |  | 330
|  | Діаметр труби 43 мм, довжина 0,0025 км | 0,0025 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 49 |  | 330
95 | вул. Сірика, 4 (транзит)
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,03 км | 0,03 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 5273 | 6514 | 35152 | 43428
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,03 км | 0,03 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 648 |  | 4321
|  | Діаметр труби 62 мм, довжина 0,03 км | 0,03 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 593 |  | 3955
96 | вул. Сірика, 4 - вул. Сірика, 2
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 1307 | 1659 | 8715 | 11059
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 184 |  | 1224
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 168 |  | 1120
97 | вул. Толстого, 81
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0305 км | 0,0305 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 1876 | 1876 | 31271 | 31271
98 | вул. Толстого, 83
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0105 км | 0,0105 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 646 | 646 | 10765 | 10765
Котельня на Володимирському майдані, 3а (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
99 | Володимирський майдан, 22/2
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0085 км | 0,0085 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 50/100) х (1 - 90/100) = | 436 | 436 | 8715 | 8715
100 | Володимирський майдан, 26/2 - Володимирський майдан, 24/1
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,009 км | 0,009 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 0/100) х (1 - 90/100) = | 835 | 835 | 8349 | 8349
101 | Володимирський майдан, 26/2
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,0145 км | 0,0145 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 55/100) х (1 - 90/100) = | 765 | 765 | 16990 | 16990
102 | вул. Достоєвського, 5
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0105 км | 0,0105 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 86,7/100) = | 1002 | 1260 | 10765 | 13533
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0105 км | 0,0105 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 86,7/100) = | 129 |  | 1384
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0105 км | 0,0105 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 86,7/100) = | 129 |  | 1384
103 | вул. Старотроїцька, 4
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,0165 км | 0,0165 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 2900 | 3552 | 19334 | 23684
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0165 км | 0,0165 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 326 |  | 2175
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0165 км | 0,0165 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 326 |  | 2175
104 | вул. І. Франка, 4
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0095 км | 0,0095 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 536 | 536 | 9740 | 9740
Котельня по вул. П'ятикопа, 20 (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
105 | теплова камера ТК-27
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,024 км | 0,024 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 1687 | 1687 | 28122 | 28122
106 | теплова камера ТК-28
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,014 км | 0,014 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 984 | 984 | 16404 | 16404
107 | вул. Драгоманова, 13
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0105 км | 0,0105 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 646 | 646 | 10765 | 10765
108 | вул. Драгоманова, 13а
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,0265 км | 0,0265 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 2174 | 2174 | 31051 | 31051
Котельня по пров. вул. Червоноармійській, 29в (тепломережі що передаються на баланс ЛКЖЕУ)
109 | вул. Червоноармійська, 9 (транзит)
|  | Діаметр труби 133 мм, довжина 0,0061 км | 0,0061 х 56000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 584 | 7585 | 8339 | 108363
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0061 км | 0,0061 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 61 |  | 879
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0061 км | 0,0061 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 56 |  | 804
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,0092 км | 0,0092 х 6700 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 105 |  | 1505
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,056 км | 0,056 х 58000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 5550 |  | 79288
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,056 км | 0,056 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 565 |  | 8066
|  | Діаметр труби 133 мм, довжина 0,0468 км | 0,0468 х 8300 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 664 |  | 9482
110 | вул. Червоноармійська, 3 (транзит)
|  | Діаметр труби 219 мм, довжина 0,0116 км | 0,0116 х 76000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 1399 | 1762 | 21521 | 27100
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,0116 км | 0,0116 х 12500 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 230 |  | 3540
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0116 км | 0,0116 х 7200 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 133 |  | 2039
111 | вул. Червоноармійська, 9а (транзит)
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,024 км | 0,024 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 1599 | 3345 | 24607 | 51483
|  | Діаметр труби 102 мм, довжина 0,0145 км | 0,0145 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 1104 |  | 16990
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0375 км | 0,0375 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 321 |  | 4943
|  | Діаметр труби 52 мм, довжина 0,0375 км | 0,0375 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 321 |  | 4943
112 | вул. Червоноармійська, 7 (транзит)
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,003 км | 0,003 х 9900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 47 | 8068 | 725 | 124109
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,002 км | 0,002 х 6700 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 21 |  | 327
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0065 км | 0,0065 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 61 |  | 936
|  | Діаметр труби 90 мм, довжина 0,0025 км | 0,0025 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 23 |  | 360
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,002 км | 0,002 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 19 |  | 288
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0035 км | 0,0035 х 5900 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 33 |  | 504
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0065 км | 0,0065 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 56 |  | 857
|  | Діаметр труби 63 мм, довжина 0,0025 км | 0,0025 х 5400 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 21 |  | 330
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,0116 км | 0,0116 х 58000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 1068 |  | 16424
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,058 км | 0,058 х 58000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 5338 |  | 82120
|  | Діаметр труби 133 мм, довжина 0,058 км | 0,058 х 8300 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 764 |  | 11752
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,058 км | 0,058 х 6700 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 617 |  | 9486
113 | вул. Червоноармійська, 4 (транзит)
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,1032 км | 0,1032 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 25/100) х (1 - 80/100) = | 18139 | 18139 | 120924 | 120924
Інші теплові мережі ( передаються на баланс ЛКПф "Житло")
114 | вул. Індустріальна, 10б
|  | Діаметр труби 0,0541 мм, довжина 76 км | 0,0541 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 3605 | 3605 | 55468 | 55468
115 | вул. Комсомольська, 44
|  | Діаметр труби 63 мм, довжина 0,0565 км | 0,0565 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 3145 | 3683 | 52411 | 61376
|  | Діаметр труби 60 мм, довжина 0,0565 км | 0,0565 х 6500 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 538 |  | 8965
116 | вул. Плеханова, 5
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0212 км | 0,0212 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 1522 | 6330 | 21736 | 27237
|  | Діаметр труби 63 мм, довжина 0,0212 км | 0,0212 х 5620 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 5/100) х (1 - 8/100) = | 2542 |  | 2908
|  | Діаметр труби 50 мм, довжина 0,0212 км | 0,0212 х 5010 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 5/100) х (1 - 8/100) = | 2266 |  | 2593
117 | пл. Привокзальна, 1а
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,01165 км | 0,01165 х 58000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 86,7/100) = | 1536 | 2058 | 16495 | 22098
|  | Діаметр труби 150 мм, довжина 0,01165 км | 0,01165 х 12500 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 86,7/100) = | 331 |  | 3555
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,01165 км | 0,01165 х 7200 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 86,7/100) = | 191 |  | 2048
118 | вул. Радянська, 101
|  | Діаметр труби 108 мм, довжина 0,0284 км | 0,0284 х 48000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 2163 | 2456 | 33278 | 37784
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0284 км | 0,0284 х 6500 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 35/100) х (1 - 90/100) = | 293 |  | 4506
119 | вул. Радянська, 103
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,0126 км | 0,0126 х 58000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 1070 | 1399 | 17840 | 23315
|  | Діаметр труби 138 мм, довжина 0,0126 км | 0,0126 х 10600 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 196 |  | 3260
|  | Діаметр труби 83 мм, довжина 0,0126 км | 0,0126 х 7200 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 133 |  | 2215
120 | вул. Радянська, 106
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,005 км | 0,005 х 38000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 278 | 836 | 4638 | 5250
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,005 км | 0,005 х 5010 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 5/100) х (1 - 4/100) = | 558 |  | 612
121 | вул. Радянська, 113
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,0126 км | 0,0126 х 58000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 981 | 1314 | 17840 | 23900
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,0126 км | 0,0126 х 12500 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 211 |  | 3845
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0126 км | 0,0126 х 7200 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 122 |  | 2215
122 | вул. Радянська, 115
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0401 км | 0,0401 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 2261 | 3512 | 41114 | 63875
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,012 км | 0,012 х 58000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 934 |  | 16990
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,012 км | 0,012 х 12500 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 201 |  | 3662
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,012 км | 0,012 х 7200 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 116 |  | 2109
123 | вул. Радянська, 95
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,0126 км | 0,0126 х 58000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 981 | 2339 | 17840 | 21380
|  | Діаметр труби 63 мм, довжина 0,0126 км | 0,0126 х 6500 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 110 |  | 1999
|  | Діаметр труби 40 мм, довжина 0,0126 км | 0,0126 х 5010 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 10/100) х (1 - 10/100) = | 1248 |  | 1541
124 | вул. Радянська, 97
|  | Діаметр труби 159 мм, довжина 0,0127 км | 0,0127 х 58000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 1079 | 2058 | 17981 | 21936
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0088 км | 0,0088 х 7200 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 93 |  | 1547
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0088 км | 0,0088 х 6500 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 40/100) х (1 - 90/100) = | 84 |  | 1396
|  | Діаметр труби 63 мм, довжина 0,0039 км | 0,0039 х 5620 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 10/100) х (1 - 12/100) = | 424 |  | 535
|  | Діаметр труби 40 мм, довжина 0,0039 км | 0,0039 х 5010 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 10/100) х (1 - 12/100) = | 378 |  | 477
125 | вул. Радянська, 98а
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0606 км | 0,0606 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 20/100) х (1 - 63,3/100) = | 18242 | 18242 | 62132 | 62132
126 | вул. Радянська, 99
|  | Діаметр труби 127 мм, довжина 0,0025 км | 0,0025 х 56000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 45/100) х (1 - 90/100) = | 188 | 460 | 3418 | 3761
|  | Діаметр труби 63 мм, довжина 0,0025 км | 0,0025 х 5620 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 10/100) х (1 - 12/100) = | 272 |  | 343
127 | пров. вул. Червоноармійської, 1б
|  | Діаметр труби 89 мм, довжина 0,0153 км | 0,0153 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 1098 | 1456 | 15687 | 20804
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,0153 км | 0,0153 х 7200 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 188 |  | 2689
|  | Діаметр труби 57 мм, довжина 0,0153 км | 0,0153 х 6500 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 30/100) х (1 - 90/100) = | 170 |  | 2428
128 | вул. Шевченка, 13
|  | Діаметр труби 76 мм, довжина 0,079 км | 0,079 х 42000 х 1,17 х 1,01 х 20,72 х 0,997 х (1 - 10/100) х (1 - 20/100) = | 58318 | 58318 | 80997 | 80997
Разом: |  |  |  | 377296 | 377296 | 3250796 | 3250796