Резюме проекту

для подання на обласний конкурс проектів розвитку

територіальних громад Полтавської області 2016 року

Назва проекту:

«Встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в ДНЗ № 10 «Сонечко» (вул. Григора Тютюнника 13), ДНЗ № 11 «Ластівка» (вул. Поліни Осипенко 52), ДНЗ № 12 «Червона Шапочка» (вул. Валерія Чкалова 12) та Територіальному центрі соціального обслуговування (вул. Григора Тютюнника 21)».

Мета проекту:

Покращення енергоефективності об’єктів соціальної сфери м. Лубни шляхом впровадження енергозберігаючих технологій.

Призначення проектної пропозиції:

Проектна пропозиція підготована для участі в обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад 2016 року, за третьою категорією – від міських рад міст обласного значення, що передбачає співфінансування коштом обласного бюджету в сумі до 500 тис. грн., та за першим напрямком – впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій на об’єктах соціальної сфери.

Балансоутримувачі об’єктів:

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради – ДНЗ № 10 «Сонечко», ДНЗ № 11 «Ластівка» та ДНЗ № 12 «Червона Шапочка»;

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської міської ради.

Відповідальні за реалізацію проекту від Лубенської міської ради:

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради;

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської міської ради;

Комунальне підприємство «Лубниблагоустрій» Лубенської міської ради.

Джерела фінансування:

Умовами обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад 2016 року передбачене наступне співфінансування проекту:

- 50% вартості проекту (до 500 тис. грн.) – кошти обласного бюджету 2017 року;

- 45% вартості проекту (до 450 тис. грн.) – кошти міського бюджету 2017 року;

- 5% вартості проекту (до 50 тис. грн.) – кошти громадської організації «Фонд Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу».

Загальна вартість проекту:

Орієнтовна загальна вартість проекту (ІТП для чотирьох об’єктів), включаючи комплекс послуг з проектування, монтажу, пуско-налагодження та введенням в експлуатацію, складає 800 тис. грн. (обласний бюджет – 400 тис. грн., міський бюджет – 360 тис. грн., Фонд «РЦЕДПБ» – 40 тис. грн.).

Отримання коштів передбачається на рахунки балансоутримувачів:

- Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради – орієнтовно 590 тис. грн.;

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської міської ради – орієнтовно 210 тис. грн.

Строки впровадження:

II-IV квартали 2017 року.

Очікувані результати:

Реалізація проекту дасть наступні результати та переваги:

- можливість регулювання та обліку теплопостачання на кожному окремому об’єкті;

- повна автоматизація процесу теплопостачання;

- якісні послуги теплопостачання та гарячого водопостачання на об’єктах в рамках проекту незалежно від перепадів температури навколишнього середовища;

- зменшення втрат тепла за рахунок погодо-залежного регулювання: підтримання комфортної температури в приміщенні щодо змін температури зовнішнього повітря – на 7%, ліквідації осіннього-весняних перевитрат теплової енергії – на 15%;

- скорочення споживання природного газу до 15% за рахунок скорочення втрат на теплових мережах;

- економія від 25% до 40% теплової енергії, що споживається за опалювальний період.

Техніко-економічні показники:

Встановлення ІТП в ДНЗ № 10 «Сонечко» дозволить зменшити споживання теплової енергії до 42 Гкал на рік та знизити витрати на теплозабезпечення (в цінах минулого року) – на 94,1 тис. грн.

Встановлення ІТП в ДНЗ № 11 «Ластівка» дозволить зменшити споживання теплової енергії до 27 Гкал на рік та знизити витрати на теплозабезпечення (в цінах минулого року) – на 41,1 тис. грн.

Встановлення ІТП в ДНЗ № 12 «Червона Шапочка» дозволить зменшити споживання теплової енергії до 74 Гкал на рік та знизити витрати на теплозабезпечення (в цінах минулого року) – на 134,7 тис. грн.

Встановлення ІТП в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) дозволить зменшити споживання теплової енергії до 8,3 Гкал на рік та знизити витрати на теплозабезпечення (в цінах минулого року) – на 15 тис. грн.

Середня розрахункова окупність проекту складає 2,75 років.

Виробники обладнання:

Розрахунок вартості обладнання виконаний на базі комплектуючих та матеріалів вітчизняного виробництва.

Розробник проектної пропозиції:

Комунальне підприємство «Лубниблагоустрій» Лубенської міської ради.

| Директор КП «Лубниблагоустрій» | С.Б.Льовкін |
| --- | --- |