6. Опис заходів інвестиційної програми

на плановий період 2018 року

КП «Лубни-водоканал» м. Лубни Полтавської області

За всю історію незалежності України, комунальній сфері не приділялося достатньої уваги. Вона стала заручником політичної ситуації. Багато рішень, що приймалися були не економічними, а ухвалювалися виходячи з політичної доцільності. Перед комунальними підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства постали проблеми вкрай незадовільної сплати за водопостачання та водовідведення, непомірне підвищення тарифів на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, обладнання, труби, інструмент, тощо.

КП “Лубни-водоканал” в цей нелегкий період по мірі своїх можливостей підтримувало необхідний рівень обслуговування мешканців міста по наданню послуг з водопостачання та водовідведення, виконувало обсяги робіт якісно, хоча за браком коштів деякі роботи доводилося проводити з максимальними зусиллями. Модель діючих тарифів на послуги питного водопостачання та водовідведення для населення м. Лубни не відповідають витратам Комунального підприємства “Лубни-водоканал ” на виробництво цих послуг, не враховують інвестиційної складової та не дозволяють розвивати підприємство з врахуванням сучасних технологій, що обумовлює поступовий його занепад.

Проаналізувавши дане становище в якому опинилось підприємство та зробивши висновок, що сфера водопостачання та водовідведення не відповідає вимогам ХХІ століття. На Державному рівні було прийняте рішення щодо реформування та регулювання комунальної галузі, зокрема підприємств, які надають послуги з водопостачання та водовідведення, що собою складає залучення інвестицій, формування структури тарифів, збалансування економічних показників. Всі ці заходи в результаті дадуть можливість скоротити витрати і не обліковані втрати по водопостачанню та водовідведенню і не перекидати фінансовий тягар на споживачів.

Розроблення першочергових заходів програми буде спрямоване на зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, забезпечення технологічного та комерційного обліку ресурсів в системі водопостачання та водовідведення, що, в свою чергу, сприятиме забезпеченню фінансової стабільності, суттєвому покращенню технічного та фінансового стану підприємства і це дасть змогу надавати населенню послуги високої якості за доступними цінами.

6.1. Опис заходів з інвестиційної програми по водопостачанню

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Встановлення засобів обліку на свердловинах та ВЗМ №1, №3

Вартість заходу – 208,5 тис.грн.

Згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення – первинній облік стічної та питної води повинен здійснюватися за приладами обліку.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №963 від 08.10.2012 року «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштуванню їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод» та введення з 1 січня 2013 року державного реєстру артезіанських свердловин та з метою підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконаленню технологій підготовки води, контролю якості питної води, вдосконалення господарського механізму водокористування та стимулює економію води.

КП «Лубни-водоканал» у 2018 році до інвестиційної програми, за рахунок амортизаційних відрахувань, включено закупівлю 25 лічильників на свердловини та водозабірні споруди.

Роботи по встановленню лічильника води WPK-UA 80 (x) фланцевого будуть виконані господарським способом; роботи по встановленню лічильника-витратоміра «ДНЕПР-7У» двоканального та чотирьохканального будуть виконані підрядним способом (вартість монтажу на пусконаладки включена у вартість витратомірів).

Розглянуто три пропозиції на лічильник води WPK-UA фланцевий: ТОВ «УСК Україна», ТОВ «Київпром» та ТОВ «Вент-заводи». Перевагу надано ТОВ «УСК Україна».

Розглянуто пропозицію на лічильник – витратомір «ДНЕПР-7У» від  ВАТ «ДНЕПР-УКРАИНА». Також, для встановлення засобів обліку на водозабірний майданчик, розглянуто пропозицію від ТОВ «Енергія 3000» на Ультразвуковий лічильник витратомір УРЖ2КМ (двохканальний) та Еталон-РМ-4К1Л (чотирьохканальний). Перевагу надано лічильнику – витратоміру «ДНЕПР-7У» (двоканального) від ВАТ «ДНЕПР-УКРАИНА» та Еталон-РМ-4К1Л (чотирьохканальний) від ТОВ «Енергія 3000».

| №п/п | Засоби обліку (марка, тип) | Адреса (місце) встановлення | Кількість, од. | Вартість без ПДВ, грн | Сума без ПДВ, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 80 | Водозабірний майданчик №1 по вул. Достоєвського, станції 1-го підйому | 12 | 3 432,00 | 41 184,00 |
| 2 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 50 | Водозабірний майданчик №1 по вул. Достоєвського, станції 1-го підйому | 1 | 2 912,00 | 2 912,00 |
| 3 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 100 | Водозабірний майданчик №3 по вул. Індустріальна | 3 | 3 640,00 | 10 920,00 |

Продовження табл.

| 4 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 80 | Водозабірний майданчик №3 по вул. Індустріальна | 4 | 3 432,00 | 13 728,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 50 | Водозабірний майданчик №3 по вул. Індустріальна | 3 | 2 912,00 | 8 736,00 |
| 6 | Лічильник – витратомір «ДНЕПР-7У» двухканальний | Водозабірний майданчик №3 по вул. Індустріальна | 1 | 53 783,33 | 53 783,33 |
| 7 | Лічильник – витратомір Еталон-РМ-4К1Л чотирьохканальний | Водозабірний майданчик №1 по вул. Достоєвського, станції 1-го підйому | 1 | 77 250,00 | 77 250,00 |
| Разом |  |  | 25 | х | 208 513,33 |

Встановлення загальнобудинкових засобів обліку для багатоквартирних будинків

Вартість заходу – 44,8 тис.грн.

Згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення – первинній облік стічної та питної води повинен здійснюватися за приладами обліку.

Відповідно п.2.2.8 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 279 від 10.08.12 р. «Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», для підвищення якості надання послуг з централізованого водопостачання, КП «Лубни-водоканал» у 2018 році до інвестиційної програми, за рахунок амортизаційних відрахувань, включає закупівлю 13 загальнобудинкових засобів обліку для багатоквартирних будинків..

Роботи по встановленню лічильника води WPK-UA 80 фланцевого будуть виконані господарським способом.

Розглянуто три пропозиції на лічильник води WPK-UA фланцевий: ТОВ «УСК Україна», ТОВ «Київпром» та ТОВ «Вент-заводи». Перевагу надано ТОВ «УСК Україна».

| № п/п | Засоби обліку (марка, тип) | Адреса (місце) встановлення | Кількість, од. | Вартість без ПДВ, грн | Сума без ПДВ, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 50 | вул. Я.Мудрого, 28 | 1 | 2 912,00 | 2 912,00 |
| 2 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 50 | вул. Я.Мудрого, 52/25 | 1 | 2 912,00 | 2 912,00 |
| 3 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 80 | просп. Володимирський, 17 | 1 | 3 432,00 | 3 432,00 |

| 4 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 80 | просп. Володимирський, 113 | 1 | 3 432,00 | 3 432,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 80 | Володимирський майдан, 6 | 1 | 3 432,00 | 3 432,00 |
| 6 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 80 | вул. Достоєвського, 3 | 1 | 3 432,00 | 3 432,00 |
| 7 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 80 | вул. Тютюнника, 14 | 1 | 3 432,00 | 3 432,00 |
| 8 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 100 | вул. Достоєвського, 5 | 1 | 3 640,00 | 3 640,00 |
| 9 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 100 | вул. Тютюнника, 12 | 1 | 3 640,00 | 3 640,00 |
| 10 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 100 | вул. Я.Мудрого, 50 | 1 | 3 640,00 | 3 640,00 |
| 11 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 100 | вул. Ватутіна, 35 | 1 | 3 640,00 | 3 640,00 |
| 12 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 100 | вул. Старотроїцька, 4 | 1 | 3 640,00 | 3 640,00 |
| 13 | Лічильник води WPK-UA 80 (x) фланцевий, Ø 100 | просп. Володимирський, 105 | 1 | 3 640,00 | 3 640,00 |
| Разом |  |  | 13 | х | 44 824,00 |

6.2. Опис заходів з інвестиційної програми по водовідведенню

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Встановлення засобів обліку на КНС №4, №4А, №6

Вартість заходу – 123,2 тис.грн.

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого постачання та водовідведення – первинний облік стічної води повинен здійснюватися за приладами обліку.

Організація обліку стічних вод – це актуальне завдання, що має економічне значення. Вимірювання стічної води, що проходить по напірним системам більш точне при застосуванні ультразвукових або електромагнітних витратомірів. Встановлення витратомірів дасть змогу більш точного контролю кількості стічних вод, які скидають у р. Сула.

Тому у 2018 році до інвестиційної програми, за рахунок амортизаційних відрахувань, включено 3 витратоміра.

Всі роботи будуть виконані господарським способом (вартість монтажу на пусконаладки включена у вартість витратомірів).

Розглянуто дві пропозицію на встановлення лічильників для КНС від ВАТ «ДНЕПР-УКРАИНА»: Ультразвуковий витратомір УРСВ-510Ц та Ультразвуковий витратомір УРЖ2КМ, перевагу віддано Ультразвуковому витратомірі УРЖ2КМ.

| №п/п | Засоби обліку (марка, тип) |  | Адреса (місце) встановлення | Кількість, од. | Вартість без ПДВ, грн | Сума без ПДВ, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Ультразвуковий витратомір УРЖ2КМ | КНС №4 по вул. Д.Сірика | 1 | 41 083,33 | 41 083,33 |
| 2 |  | Ультразвуковий витратомір УРЖ2КМ | КНС №4А по вул. Д.Сірика | 1 | 41 083,33 | 41 083,33 |
| 3 |  | Ультразвуковий витратомір УРЖ2КМ | КНС №6 по вул. Тернівська | 1 | 41 083,33 | 41 083,33 |
| Разом |  |  |  | 3 | Х | 123 250,00 |